安徽医科大学2024年新生消防逃生模拟体验

培训项目采购需求

- 项目名称

安徽医科大学 2024年新生消防逃生模拟体验培训项目

- 项目预算：50000元

- 使用对象：2024年新生

- 消防培训及演练时间：2024级新生军训期间，具体时间根据学校要求进行设定。

- 付款及合作方式：合同期限为合同签订后在新生军训期间10日内完成约定的服务内容

- 供应商条件

1.供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.供应商具有独立承担民事责任的能力，经营范围覆盖本次采购内容，提供法人或其他组织的营业执照复印件加盖公章；

3.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

(1)供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2)供应商或其法定代表人或拟派项目经理(项目负责人)被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3)供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4)供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5)供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

七、物品需求及相关事项

（一）物品需求清单

| 项目名称 | 时间安排 | 配套设备 | 场次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模拟灭火，初起火灾扑救演练项目 | 2天 | 室外模拟灭火帐篷2套、模拟灭火设备4套、电子灭火器8个 | 4 |
| 模拟疏散逃生演练项目 |  | 烟雾逃生帐篷1套 | 4 |
| 消防隐患查找项目 |  | 消防隐患查找帐篷1套 | 4 |

（二）物品需求技术参数

| 序号 | 物品名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能电子灭火器 | 1：尺寸：和真实的5公斤灭火器尺寸一致 2：满电状态下可使用次数：800≤N≤1000 3：真实的灭火喷气音效，且仿真灭火器音效可调，声效等级可调节，在测试距离（20厘米）时声级≥90dBA，与真实的灭火器使用声效保持一致。 真实的单次有效灭火时长，仿真灭火器单次灭火时长在10到15秒，与真实的五公斤干粉灭火器保持一致，超过时长灭火器自动停止，表示干粉灭火器耗尽。 4：安全性要求 （1)充电电池设置充电满后自动关闭充电状态，确保设备安全无风险。 （2)仿真灭火器长时间无人使用的情况下可自动断电保护。 (3)支持手动或自动重置已用时长,仿真灭火器含有手动与自动教学模式切换键，方便手动及自动两种教学模式随意切换,仿真灭火器含有开关键，复位键，手动与自动教学模式切换键,在不同使用模式下可进行随意切换。 （4）手柄启动开关为光学开关，区别传统机械开关，持久耐用无次数限制。 （5）灭火器电池为铅酸电池，高放电能力，自放电率低，使用温度广，恢复能力强，使用寿命长。 （6）实质性要求：仿真灭火器喷头为白色LED灯效，与仿真火焰仪的最佳响应距离为2-3米。灭火器喷头为高强度白色LED灯，用于模拟白色干粉灭火剂（距仿真灭火器筒2米的距离处测得照度＞400lux）。 （7）仿真灭火器配备专业的仪器设备防护箱,PP合金树脂材料, 防护箱防水防尘、耐高低温-40-80度,强承重高抗压, 不仅方便闲置时妥善保管, 更能确保在各种严格的环境下设备使用安全,不影响实训活动开展。 | 个 | 8 |
| 2 | 智能电子火焰仪 | - 信息化参数 (1)240x320像素彩屏显示器,仿真火焰仪配备多功能操作液晶显示屏。 (2)自动统计屏显,包含数据统计功能，可自动统计全部成功扑救总次数，以及单次活动成功扑救总次数。 ★2.智能化参数要求 (1)实质性要求：火焰交互式响应，灭火器与火焰仪互动效果真实，仿真灭火器只有在喷射在火焰仪火焰根部中间并匀速扫射时才能灭火成功。当喷射在中间或是顶部时火焰没有明显响应，对住火焰仪其它部位喷射火焰仪有明显的的复燃现象，火焰仪不会局部熄灭，有利于培训师传授正确灭火技能知识点。 (2)火焰蔓延智能算法，可根据灭火速度与方位智能化自动调整火焰蔓延速度，有效提升灭火互动体验。 (3)分离式5区火焰模拟密集真实燃烧场景，火焰区燃烧强度变更算法，在同难度内根据学员灭火技能自动提高燃烧强度。 (4)实质性要求：带复燃的真实火焰模拟算法，有效提升学员对火焰复燃速度的认识。 (5)火焰底部检测与灭火效果分析算法，可在现有设备基础上升级支持单机版、网络版、私有化等数据采集，有效记录与统计灭火成绩。 (6)可调不同灭火难度的等级，包含五种初起火灾难度增加和减小调节功能；两个难度按钮控制难度的增强与减弱，按初起火灾燃烧的时长，用来选择火焰被扑灭的难易程度，共分为4个等级，1-3级供普通学员使用，4级为中高级供专业人员使用，当难度等级为4级时，需要用两个灭火器同时瞄准火源根部进行灭火。 3.情景化参数 (1)支持火焰燃烧的真实音效，包含7种初起火灾声效增加和减弱功能,其中声效共分为7个等级，等级最高为声效强度最大模式，最低为静音模式，火源声效与普通真实的初起火灾接近。 (2)支持火焰对灭火行为的真实反馈 (3)低待机噪音，120mm口径大流量吹动火焰 4.便捷化 (1)高度可便携性,方便灵活，便于携带 (2)支持硬件按钮和遥控器操作模式 (3)支持手动和自动两种启动操作，包含设备自动重启和手动重启切换键，支持两种教学模式的设置；包含自动演练模式，可选择自动或手动重启火焰屏，当屏幕亮起绿色提示灯光时表示开启了自动重启模式，火焰屏被扑灭5秒钟后会自动燃起，绿色提示灯光灭掉时表示开启了手动重启模式。 5.安全性 (1)自动超热保护，配置火焰仪温度屏显及自我保护功能，当设备自身温度超过60度后，设备自行断电保护。 (2)无辐射、无烟雾、无热源、低噪音等，环境友好 ★(3)实质性要求：一体成型阻燃塑料防火外壳，具有良好的光泽和耐热性、柔韧性、耐划痕、强度好。阻燃材料可确保在高温环境持续演练时，设备超负荷运转带来的风险，保障现场安全。 (4)设备提供安全锁，确保非保卫部门使用时设备不被拆解或是不小心解锁。 | 台 | 4 |
| 3 | 逃生演练专用帐篷 | 1.帐篷一套（牛津布材料，6m*8m，帐篷套内面积）。 2.帐篷内部要求： (1)帐篷内部能够模拟出真实的火灾现场的漆黑环境； (2)烟雾机需要有独立摆放的空间，避免人员烫伤的情况； (3)内部正确的逃生通道只有一条但是需要设定一些障碍（例如死胡同之类的），让学生切实感受到安全指示牌的作用。 3.专用鼓风机：1台 鼓风机参考参数： (1)电压： 220V (2)气流方向： 进风口正向自己，出风口方向向右 (3)材质： 塑料外壳 (4)风机压力： 低压风机 (5)性能： 低噪音鼓风机 (6)用途： 充气气模 (7)重量： 8.5kg (8)功率： 0.75kw 4.品牌烟雾机：1台 烟雾机参考参数： (1)使用电压：AC220-240V/ 50-60Hz (2)限流保险： F7A/250V (3)功率： 1.350W (4)预热时间：4Min (5)烟量输出：12000Cuft/Min (6)耗油量： 14min/L (7)最大喷射距离： 6m (8)线控器： M-1 (9)无线遥控器： W-2 (10)油桶容积： 2.5L (11)净重： 6.3kg (12)毛重： 7.3kg (13)机器尺寸： 420/314/201mm (14)包装尺寸： 475/325/260mm 5.教程一套及培训：4次 6.安全出口指示牌：8个带电池的自发光安全出口指示牌。 | 套 | 1 |
| 4 | 灭火演练专用帐篷 | 1.帐篷一套（牛津布材料，4m*6m，帐篷套内面积）； 2.帐篷内部要求：帐篷内部能够模拟出真实的火灾现场的漆黑环境； 3.专用鼓风机：1台 鼓风机参考参数： (1)电压： 220V (2)气流方向： 进风口正向自己，出风口方向向右 (3)材质： 塑料外壳 (4)风机压力： 低压风机 (5)性能： 低噪音鼓风机 (6)用途： 充气气模 (7)功率： 0.55kw 4.教程一套及培训：4次 | 套 | 2 |
| 5 | 消防隐患查找帐篷 | 1.帐篷一套（牛津布材料，4m*6m，帐篷套内面积）； 2.帐篷内部要求： （1）帐篷内由不同的学校常见的场景组成（至少2个场景）； （2）在模拟布置中 嵌入一些消防安全隐患点，实训者应根据所掌握的消防安全常识将这些消防安全隐患点找出来； （3）通过模拟查找，能够更深刻的学到消防安全常识，并且在日常生活中尽可能地杜绝消防安全隐患，减少甚至避免火灾发生； 3.专用鼓风机：1台 鼓风机参考参数： (1)电压： 220V (2)气流方向： 进风口正向自己，出风口方向向右 (3)材质： 塑料外壳 (4)风机压力： 低压风机 (5)性能： 低噪音鼓风机 (6)用途： 充气气模 (7)功率： 0.55kw 4.教程一套及培训：4次 | 套 | 1 |

八、付款方式及其他注意事项

此次服务的是2024级新生，符合甲方要求，完成项目后15日内一次性付款。

中标供应商应严格按照招标要求投标，如不能满足需求，学校有权取消中标资格，并由其他供应商依次递补。